| 光谱均是九种基体元素原子百分数和为95±0.1% a.t.%的光谱 十一种稀土元素含量5%(total) 0.4545%(average) a.t.% ▲:高分辨率 ★：低电子数密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 特征 | Y | Eu | Lu | Er | Ho | Yb | La | Tm | Tb | Sm | Pr | Ce | Nd | Dy | Gd |
| 03116 | Si:60 Al:20 K:11 Na:6 | ▲0.9840 ★0.9834 | ▲0.9739 ★0.9828 | ▲0.9591 ★0.9760 | ▲0.9145 ★0.9148 | ▲0.9862 ★0.9845 | ▲0.8399 ★0.8644 | ★0.5032 | ▲0.8073 ★0.8266 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03124 | Si:55 Al:21 Fe:1 K:5.8 Na:16 | ▲0.9851 ★0.9834 | ▲0.9754 ★0.9708 | ▲0.9557 ★0.9704 | ▲0.9274 ★0.9286 | ▲0.9905 ★0.9880 | ▲0.8122 ★0.8440 | ★0.7769 | ▲0.7941 ★0.8156 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03130 | Si:55 Mg:42 | ▲0.9822 ★0.9753 | ▲0.5017 ★0.4444 | ▲0.9636 ★0.9605 | ▲0.9784 ★0.9954 | ▲0.9208 ★0.9684 | ▲0.8636 ★0.8629 |  | ▲0.7597 ★0.7804 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03134 | Si:60 Al:20 Na:19 | ▲0.9833 ★0.9828 | ▲0.9729 ★0.9826 | ▲0.9592 ★0.9757 | ▲0.9158 ★0.9161 | ▲0.9860 ★0.9845 | ▲0.8404 ★0.8653 | ★0.4984 | ▲0.8069 ★0.8267 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07103 | Si:68 Al:15 Fe:1.5 Ca:1.5 K:6 Na:5.7 | ▲0.9769 ★0.9813 | ▲0.9649 ★0.9633 | ★0.8870 | ▲0.9414 ★0.9228 | ▲0.9677 ★0.9661 | ▲0.7603 ★0.7960 |  | ▲0.7331 ★0.7563 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07105 | Si:43 Al:15 Fe:10 Ca:9 K:2 Na:6 Mg:11 Ti:1.7 | ▲0.7961 ★0.8859 | ★0.9960 |  | ★0.8482 | ▲0.9340 ★0.9654 | ▲0.7708 ★0.8052 |  | ▲0.7516 ★0.7921 | ★0.0302 |  |  |  |  |  |  |
| 07106 | Si:91 Al:4 Fe:2.4 | ▲0.9787 ★0.9800 |  | ★0.9032 | ▲0.9357 ★0.9093 | ★0.9671 | ▲0.7912 ★0.8000 |  | ▲0.7321 ★0.7557 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 特征 | Y | Eu | Lu | Er | Ho | Yb | La | Tm | Tb | Sm | Pr | Ce | Nd | Dy | Gd |
| 07107 | Si:60 Al:22 Fe:6 K:5 Ti:0.5 | ▲0.9781 ★0.9815 | ▲0.9472 ★0.9812 | ★0.8167 | ★0.4147 | ▲0.9606 ★0.9780 | ▲0.7405 ★0.7974 |  | ▲0.7335 ★0.7647 |  |  |  |  |  | 发现受Ti影响 |  |
| 07111 | Si:56 Al:!8 Fe:4 Ca:4 K:4 Na:7 Mg:3 | ▲0.9287 ★0.9521 | ▲0.9626 ★0.9770 | ▲0.7831 ★0.8105 | ★0.2883 | ▲0.9652 ★0.9802 | ▲0.7515 ★0.7956 |  | ▲0.7360 ★0.7661 |  |  |  |  |  | 发现受Ti影响 |  |
| 07121 | Si:61 Al:17 Fe:2 Ca:2 K:3 Na:9 Mg:2 | ▲0.9717 ★0.9796 | ▲0.9815 ★0.9714 | ▲0.8771 ★0.9032 | ▲0.9673 ★0.9167 | ▲0.9708 ★0.9720 | ▲0.7552 ★0.7969 | ★0.6476 | ▲0.7344 ★0.7589 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07122 | Si:47 Al:15 Fe:10 Ca:10 Na:3 Mg:10 | ▲0.7923 ★0.8889 | ★0.9911 | ▲0.7806 ★0.8053 | ▲0.6949 ★ | ▲0.9197 ★0.9776 | ▲0.7627 ★0.7954 | ★0.7028 | ▲0.7301 ★0.7723 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07125 | Si:73 Al:15 K:7.7 Na:3 | ▲0.9727 ★0.9784 | ▲0.8789 ★0.8423 | ▲0.8037 ★0.8454 | ★0.6069 | ▲0.9753 ★0.9763 | ▲0.7974 ★0.8240 |  | ▲0.5415 ★0.5310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07141 | Si:56 Al:6 Fe:7 Ca:19 Na:1.7 Mg:6 Mn:1 | ▲0.9532 ★0.9650 | ▲0.9483 ★0.9797 | ▲0.8938 ★0.9153 | ▲0.5980 ★0.7259 | ▲0.8859 ★0.9159 | ▲0.7768 ★0.7866 | ★0.7848 | ▲0.7380 ★0.7708 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 特征 | Y | Eu | Lu | Er | Ho | Yb | La | Tm | Tb | Sm | Pr | Ce | Nd | Dy | Gd |
| 07145 | Si:54 Al:15 Fe:6 Ca:5 K:1.8 Na:4 Mg:14 | ▲0.9367 ★0.9633 | ▲0.9578 ★0.9782 | ▲0.8591 ★0.9250 | ▲0.7742 ★0.7936 | ▲0.9415 ★0.9641 | ▲0.7615 ★0.7917 | ★0.7142 | ▲0.7294 ★0.7556 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07405 | Si:57 Al:27 Fe:10 K:2 Mg:1 Ti:0.8 | ▲0.9625 ★0.9803 | ★0.6907 | ▲0.9858 ★0.7282 |  | ▲0.9332 ★0.9842 | ▲0.7257 ★0.2551 | ★0.5180 | ▲0.3206 ★0.2110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07407 | Si:38 Al:40 Fe:16.5 Ti:3 | ▲0.9393 ★0.9806 | ▲0.9937 ★ |  |  | ▲0.8561 ★0.9087 | ▲0.7050 ★0.3286 | ★0.3331 | ★0.7763 | ▲0.3307 ★ |  |  |  |  |  |  |
| 07840 | Si:3 Al:9 Fe:66 Ca:1.2 Mg:5.5 Ti:11 C:2 | ★0.9690 |  |  |  |  | ▲0.8463 ★0.8019 | ▲0.9570 ★0.8377 | ★0.7540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 070036 | Si:5 Al:85 Fe:5 K:1 Ti:3 | ▲0.9825 ★0.9729 | ★0.5548 |  | ▲0.8995 ★ | ▲0.9354 ★0.9366 | ▲0.6464 ★0.6291 | ★0.2575 | ★0.7799 | ▲0.3415 ★0.2396 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 特征 | Y | Eu | Lu | Er | Ho | Yb | La | Tm | Tb | Sm | Pr | Ce | Nd | Dy | Gd |
| 070099 | Si:39 Al:14 Fe:9 Ca:1.5 K:3 Mg:1.7 Mn:31 | ▲0.9705 ★0.9851 | ▲0.9591 ★0.9690 | ▲0.7363 ★0.9765 |  | ▲0.4737 ★ |  | ▲0.7832 ★0.8580 | ★0.1013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 070101 | Si:27 Al:15 Fe:11 Ca:1.3 K:3 Mg:22 Mn:39 | ▲0.9632 ★0.9850 | ▲0.9403 ★0.9658 | ▲0.8501 ★0.9706 |  |  |  | ★0.8645 | ★0.0554 |  |  |  |  |  |  |  |
| 070159 | Si:3 Ca:48 Mg:47 | ▲0.9575 ★0.9703 | ▲0.9516 ★0.9794 | ▲0.9529 ★0.9543 |  | ▲0.9333 ★0.9747 | ▲0.8613 ★0.8613 |  | ▲0.8047 ★0.8259 |  |  |  |  |  |  |  |
| 070171 | Si:6.2 Al:69 Fe:19 Ti:4 C:1.3 | ▲0.9322 ★0.9748 |  |  | ▲0.9575 ★ | ▲0.9788 ★ | ▲0.6238 ★0.3062 | ▲0.8847 ★ |  | ▲0.3184 ★0.1504 |  |  |  |  |  |  |